## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：公安交通管理技术协同创新实验室技术环境配套 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气部分
1 | 030413001001 | 筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.类型:嵌入式 |  | 套 | 24
2 | 030413001002 | LED平板灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.规格:1200*300 |  | 套 | 30
3 | 030412004001 | 管内配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 263.1
4 | 030412004003 | 管内配线 | 1.名称:动力线路 2.配线形式:管内配线 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 152.65
5 | 030412004002 | 桥架配线 | 1.名称:动力线路 2.配线形式:桥架配线 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯 |  | m | 167.64
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 98.65
7 | 030412001004 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.材质:DN25 |  | m | 32.56
8 | 030412003001 | 强电桥架 | 1.名称:强电钢制桥架 2.规格:200*100 |  | m | 51.1
9 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 109
10 | 040805005001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.安装形式:内嵌灯槽 |  | m | 38.58
11 | 030401002001 | 整流变压器 | 1.名称:整流低压变压器 2.外壳材质:铝合金外壳 3.类型:输出功率：400W，输入电压：180-240VAC，频率：50-60Hz |  | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：公安交通管理技术协同创新实验室技术环境配套 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040805005002 | 硅胶软灯条 | 1.名称:硅胶软灯条 2.安装形式:内嵌灯槽 |  | m | 13.58
13 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:双控单联 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
14 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
15 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:单控三联 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
16 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称:单控四联 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
17 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:集成操作台、照明系统等配电 3.规格:600*500*200 4.配置:125A塑壳空开1个，C16型单P空开6个，C32型2P空开12个，C63型3P空开2个，配 ‌4P、Uc385V、Iimp≥25kA (10/350μs)、Imax≥80kA‌ 的一级或复合型浪涌保护器 5.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
18 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV-5*35 |  | m | 48.68
19 | 030409001002 | 电力电缆（大屏幕供电） | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:YJV-5*6 |  | m | 52.36
20 | 030413014001 | 工位电源插座 | 1.名称:工位电源5孔插座 2.规格:86型10A |  | 套 | 47
21 | 030413014002 | 5孔插座 | 1.名称:5孔插座 2.安装方式:暗装； 3.电压：220V。 |  | 套 | 5
综合布线
22 | 030412003002 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电钢制桥架 2.规格:200*100 |  | m | 50.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：公安交通管理技术协同创新实验室技术环境配套 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.类别:24口 |  | 架 | 3
24 | 030502008002 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.规格:1U |  | 架 | 3
25 | 030412004004 | 话筒线 | 1.名称:话筒线 |  | m | 92.65
26 | 030412004005 | 音箱线 | 1.名称:音箱线 |  | m | 115.67
27 | 030412004006 | 配线 3*2.5mm2电源线 | 1.名称:强电柜配线； 2.位置:到大厅操作台及各工作点位主线。 |  | m | 252.34
28 | 030502003001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 912.68
29 | 030413014003 | PDU安装 | 1.机柜内安装PDU模块； 2.10A八孔位PDU，额定电压220V，额定功率2500W |  | 套 | 3
30 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.工位信息插座； 2.RJ45公安网信息插座。 |  | 个 | 32
防雷接地
31 | 080701010001 | 防静电铜箔带铺设 | 1.防静电铜箔带铺设； 2.40*0.3mm； 3.1200*1200满铺。 |  | m | 226.2
32 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:防静电引流电缆敷设 |  | 处 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：公安交通管理技术协同创新实验室技术环境配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：公安交通管理技术协同创新实验室技术环境配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计